## Sheet1
AVC VALVE SpA
[6 empty] | LISTADO DE VÁLVULAS |  | - EMPRESA ________________________________________ | [5 empty] | Santiago- CHILE
[8 empty] | Proyecto ________________________________ | [5 empty] | Fonos: +56 9 7522 3862 ¦ +56 2 3231 4294
www.avcvalve.cl
Obturador
Item | Cant | Diam | Tipo | Estilo | Rating | Conexión | Temp ºC | Aplicación | Cuerpo | Bala/Disco/Otro | Asiento | Tipo Conexión | Accionamiento | Fuerza | Control
1 | 10 | 4 | Bola | Trunnion | ANSI 900 | ANSI 900 RF | 15ºC | Agua Industrial | 316SS | 2205 | RTFE | Doble Flange | Hidráulico | 1000 psi | 24VDC
7
5
6
4
4
4
8
9
10
Note on D8: Cantidad
Note on F8: Tipos de Válvulas - Bola - Mariposa - Compuerta - Globo - Check - Cuchillo - Aire Vent - Pinch
Note on G8: Estilo - Trunnion - Flotante - Concentrica - Doble Excentrica - Triple Excentrica - Presión - Vacio - Combinacion - Otra
Note on H8: Autor: ANSI 150, 300, 600 … PN10, 16, 20, … 150 CWP, 300 CWP … 1000 WOG, 2000 WOG … 150 psi, 300 psi, … 10 bar, 10 bar, …
Note on I8: - ANSI 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 3500, … RF/FF/RTJ - ANSI 125, 250 ... FF - DIN PN10, 16, 20, … FF/RF - NPT / BSP - SW / BW --
Note on L8: DI / CI / CS / SS WCB / WCC 316SS / 304SS CA15 / 410SS 2205 / 2507 Monel Hastelloy C Titanio Bronce Brass (Latón) PVC / CPVC / PVDF
Note on M8: 316SS / 304SS 2205 / 2507 Monel Hastelloy C Titanio Bronce Brass (Laton) Brass+Cromado PVC / CPVC / PVDF
Note on N8: TFE / RTFE Peek / UHMWPE Buna N / EPDM Nitrilo / Viton Goma Natural Metal-Metal
Note on O8: Autor: Wafer, Lug, Doble Flange
Note on P8: Autor: Manual, Neumático, Eléctrico, Hidráulico.
Note on Q8: Presión de Aire, 220/50/1, 380/50/3, Presión Hidráulica
Note on R8: 24VDC, 110 VAC, 4-20mA, HART, Profibus, Modbus, Foundation Filedbus, Otro